-------------------电梯采购与安装

招

标

文

件

招标人：

时    间：     年   月     日

目    录

第一章：投标须知

1、前附表

2、总则

3、招标文件的组成、解释及修改

4、投标文件的编制及递交

5、考察、开标、评标、定标

第二章：技术要求

第三章：投标文件格式

第四章：合同

1、电梯采购合同

2、电梯安装合同

# 投标须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标产品名称及范围 | -------------电梯的采购与安装（即所招电梯设计、制造、包装、运输、装卸、安装、验收等一条龙交钥匙工程） |
| 2 | 招标形式 | 邀请招标 |
| 3 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 4 | 领取招标书时间 | 年 月 日 |
| 5 | 答疑时间 | 年 月 日下午2：00前以书面方式传招标方 电子邮箱： |
| 6 | 投标保证金 | 无 |
| 7 | 履约保证金 | 有 |
| 8 | 投标文件正副本份数 | 技术标份数：一正一副，同时附电子文档； 商务标份数：一正一副，同时附电子文档； 技术标和商务标必须分别密封，否则视为废标。 |
| 9 | 投标文件递交 | 地点：------------------------------------- 截止时间： 年 月 日下午3：00前 |
| 10 | 联系人、联系方式 | 联系人：------------------ 电话：---------------------- 传真： ------------------------ |

## 总  则

1.1 	说明

1.1.1　招标产品名称见投标须知前附表（以下简称“前附表”）第1项所述。

1.1.2	本次招标的目的是选定 ----------------------的招标产品及服务的供应商。

1.2 	投标单位的资格和资质要求

1.2.1　参加投标的生产企业或经销企业（以下称“投标单位”）必须具有相应的资质和资格，非本国注册的投标单位应按国家相应主管部门有关管理规定取得相应的资质和资格。

1.2.2	投标单位必须在项目所在地设有分公司、办事处等分支机构与服务网点。

1.2.3	投标单位应提供资质文件，所有复印件须加盖公章：

1） 	投标单位的营业执照和税务登记证副本；

2） 	质量（环境）体系认证证书、资质等级证书及非本国注册的投标单位经国家相应主管部门核准的资质等级证书；

3）	产品专利情况；

4） 	投标单位在过去3年的工程案例；

5） 	投标单位的开户银行出具的资信证明；

6） 	与投标产品相关的研发能力、生产技术能力、生产规模及产品状况说明；

7）	一次最大供货能力说明，尤其指投标单位向多家大客户同时供货的能力以及对此类情况的应对措施和方案，提供主要客户的名单。

8） 	产品鉴定证书及相关的检测报告；

9）	产品说明书等技术资料及产品获奖证明；

10）	产品生产许可证；

11）   电梯安装及维护资质；

12）	如果投标单位作为境外生产企业的中国总代理进行投标，则应提供代理授权书；

13）	对于投标单位授权的代理商，须提供代理商的详细资料以及授权情况和授权书；

15）	法定代表人身份证明书；

16）	法定代表人的授权委托书。

17）   参加投标活动近三年内，在经营活动中没有安全事故、重大违法的记录及承诺。

1.3 	投标费用

1.3.1	投标单位承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

1.4  招标要求

1.4.1招标文件不得转让，否则视为无效投标。

1.4.2对招标文件要求的格式文件的擅自修改责任自负。

1.4.3本次招标不接受联合体投标。

1.5  废标条款：

1.5.1投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的。

1.5.2投标文件未按招标文件要求密封的。

1.5.3在投标文件上未按要求加盖单位公章、或未按要求由法定代表人或其授权人签字和盖章的。

1.5.4投标过程中弄虚作假的。

1.5.5投标文件未按规定的格式及要求填写和编制，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

1.5.6投标人递交两份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价；或同一文件内容有严重矛盾之处的。

1.5.7资格审核后不符合招标约定要求的。

1.5.8招标人认为投标人的报价明显低于其成本，且投标人不能提供解释或不能提供证明材料的。

1.5.9投标人未实质上响应招标文件要求的。

1.6   质量要求：

1.6.1符合国家及行业规定的最新质量验收合格标准要求，并保证通过国家及地方有关部门验收。

1.6.2----------------------项目要求电梯设备、安装服务品质达到优良。

1.7安全目标：

无死亡事故、工伤频率控制在--省建筑施工安全管理法规规定的指标要求范围内，若发生工伤事故，有关费用全部由承包人承担。

1.8、投标报价：

按招标内容、电梯技术参数要求自主报价。

1.9投标文件份数及装订要求：

1.9.1、投标文件正本1份、副本2份。

1.9.2、投标书的技术标、商务标正、副本均分别装订成册并分别密封，封口处应盖有投标人公章及法定代表人或授权代表的签字或印章。封套上写明招标人名称、项目名称、招标人地址，投标文件不退还。招标人不允许活页夹装订，由于装订原因造成投标文件的散落、丢失等，投标人责任自负。

1.10议标时间及地点：

1.10.1、议标时间以甲方的电话通知日为准。

1.10.2、议标地点：--------------------------------------------------------

1.11保密：

参与招投标的各方，应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对造成的一切后果承担法律责任。

1.12语言文字：

除专用术语外（必要时专用术语应附有中文注释），所有语言文字均使用中文，国外进口配套设备、部件清单及设备性能、技术资料的描述文件需附中文翻译本。

1.13计量单位：

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.14转包、分包：

本招标电梯设备、安装不允许转包、分包。

1.15、合同签订：

1.15.1招标人将根据投标人的投标文件及议标结果，经优选后确定中标人。

1.15.2中标人应在收到《中标通知书》20日内，按通知要求在规定的时间、地点与买方订立书面供货合同，否则按开标后撤回投标处理，签订合同前，中标人需向招标人缴纳履约保证金。

1.15.3招标人根据签订供货合同执行情况及实际需要，在合同签订及有效期内，有权变更货物数量和服务的内容。

1.15.4招标文件、投标文件及议标过程中所有函件、文件均应作为合同附件。

1.15.5如中标人在《中标通知书》规定的期限内不能与招标人签订合同协议书，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 招标文件组成、解释及修改

2.1	招标文件的组成

2.1.1	本招标文件包括下列文件和所有按本须知第2.2款、2.3款发出的补充资料及3.8款所述的招标答疑纪要。

招标文件包括下列内容：

- 投标须知

前附表

1. 总则

2. 招标文件组成、解释及修改

3. 投标文件的编制及递交

4. 实地考察、开标、评标、定标、采购合同的签订

5. 报价清单、技术规范、技术要求、相关图纸及其它需要说明的事项

6．招标文件附件

2.1.2	投标单位应认真阅读招标文件的所有内容，如发现有缺页现象应在领到招标文件后2日内向招标单位提出。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

2.2	招标文件的解释

2.2.1　投标单位若有问题需要澄清，应于收到招标文件后2天之内以书面形式向招标单位提出，招标单位在投标截止日期2天之前，以书面形式予以解答（包括对询问的解释，但不说明询问的来源），答复将送给所有获得招标文件的投标单位。

2.3	招标文件的修改

2.3.1  在投标截止日期2天前，招标单位都可能会以书面通知的方式修改招标文件，该书面补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

2.3.2	投标单位在收到招标文件修改通知后应立即以书面方式告知招标单位予以确认。

2.3.3　为使投标单位在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标单位可以酌情延长投标截止时间（延长时间在补充通知中写明）。

## 投标文件的编制及递交

3.1	投标报价说明

3.1.1  投标报价分为以下几个部分（详见后附报价表格）

（1）电梯设备价：为电梯设备在标书规定的功能配置及装修的设备综合单价，包括电梯设备价及设备由工厂运至不同城市项目工地之指定位置落地完成，所发生的一切相关费用。——计入供货设备价款。招标人不接受任何未办理正常进口手续的非国内生产的电梯设备及部件投标报价设备。

（2）安装价：为设备运至各项目工地之指定位置后，由专业电梯安装队伍（由投标方在投标文件中提供相应安装资质，并经发标方确认）进行安装直至完成竣工验收并备案所发生的综合单价。——计入电梯安装价款。安装价包括电梯设计费、现场保管费、辅材费、安装措施费（包括临水、临电、脚手架等费用）、电梯安装施工配合费、井道改造、设备调试、检测、验收费及达到设备正常运行所包括的一切费用。

以上各项费用在报价清单中所报的单价和合价等为综合包干价，各项费用的总和应为经招标方设计选型、功能选型、装修选型之后确定之设备运至各项目工地之指定位置，并由专业电梯安装队伍进行安装，直至竣工验收合格，交至物业管理公司并进行技术培训，完成约定保修期所有约定保修工作的综合包干价，包括设备成本(含轿厢装修、进口部件关税)、包装费、运输装卸费、劳务费、管理费、货到工地卸车费、检验费、因质量问题引起的维修和更换费用、检验后的二次搬运入库费用、成品保护、服务（参与设计、协助和指导施工单位安装、调试、试运行、以及安装完毕后对物业人员的技术指导、培训、维保客服、整机或部件更换等等）、保险、利润、各项税费、政策性文件规定及采购合同、安装合同包含的所有风险、责任义务等各项应有费用，以及投标单位给予招标单位的所有优惠。每个投标人只允许有一个报价。任何有选择的报价将不被接受，其投标将被拒绝。在合同期限内，合同总价一次含税包干，不受国家政策性调价或原材料价格、人工费用变化的影响，并作为最终结算的唯一依据。

3.1.2	投标单位对招标文件应已详细研究，充分理解《采购合同》、《安装合同》的所有关键条款，并已经体现在投标报价中。

3.1.3  投标单位应完整填写招标文件提供的产品清单中的每一单项，不得有任何遗漏。

3.1.4  对供货周期的要求：招标方要求，在提供充分合理的、能被招标方接受的理由的情况下（不含不可抗力因素）招标方所能接受的最迟供货期为自收到需方订单之日（含当日）起  60 日历天，各投标单位须在投标承诺函中对供货期作出不低于本要求的供货承诺，否则视为废标。

3.1.5  投标文件报价中的所有价格全部采用人民币表示，单位：万元（精确到小数点后两位）。

3.1.6	投标文件中出现大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的根据相互关系合理确定，经双方确认的修正投标报价对双方均起约束作用，如果投标单位不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收。

3.2	投标文件的语言

3.2.1	所有投标文件应使用中文编写。

3.2.2	投标单位与招标单位之间与招投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

3.3	投标文件的组成

3.3.1  投标单位的投标文件应包括下列内容，并分别密闭装订：

投标文件商务部分

投标文件技术部分

按本须知1.2.3规定提交的其它文件

3.3.2	投标单位必须使用招标文件附件提供的表格格式，但表格可以按同样格式扩展。

3.4	投标文件编制要求

3.4.1投标文件商务部分编制要求

3.4.1.1	投标文件商务部分由投标文件封面、投标承诺函、《电梯价格清单》及其他报价说明组成。

3.4.1.2	《电梯价格清单》是厂家将所有满足招标文件中技术要求的产品系列按照不同类别、吨位、梯速等详细情况填报产品设备及安装综合价格的清单列表；作为一名经验丰富的专业供应商，投标单位应能够充分了解招标单位开发的项目的性质、品种、大致规模、地域等，并在投标报价中进行了充分考虑。

3.4.1.3	上述清单中相关的报价应一致，清单中的报价将作为评标和签订合同的价格基础。

3.4.1.4	上述投标文件商务部分资料必须每页加盖公章，对于多页资料加盖骑缝章，装入袋中密封盖章。

3.4.1.5	投标单位在提供投标文件商务部分的书面文件的同时，须提供电子文件，投标时，将光盘密封在投标文件商务部分中，光盘表面须注明投标单位名称并加盖公章。

3.4.1.6	投标单位可以在投标文件中提出额外的合理化建议、电梯系统配套和优化方案，以及相应的优惠价格，供招标单位评标时参考。

3.4.2投标文件技术部分编制要求:

3.4.2.1 投标人在投标方案中应详细说明所投电梯设备的制造商、特点、功能。

3.4.2.2列出投标电梯设备的技术参数、性能指标、详细配置，并附有所投电梯设备的样本图片。

3.4.2.3 针对本项目所采取的技术培训、售后服务等内容。

  - 提交的其它文件

3.5.1  电梯的基本组成与相关的检测报告。

3.5.2  电梯的技术配置，列明详细名目。

3.5.3  列明电梯的各项功能并详细列明各项功能的条文说明。

3.5.4  电梯的进口部件清单。

3.5.5  近两年投标方所做的电梯概况。

3.5.6  售后服务。

3.5.7  电梯生产方面与安装方面的资质证明书。

3.5.8  提供轿厢装饰可供选择的图片。

3.5.9  提供内外呼键可供选择的图片。

3.5.10 提供产品的备品、备件清单及易损清单以及价格。

3.6	投标有效期

3.6.1  投标文件在前附表第5项规定的投标截止日期之后的前附表第2项所列的日历天内有效。

3.6.2  在原定投标有效期满之前,如果出现特殊情况，招标单位可以书面形式向投标单位提出延长投标有效期的要求。投标单位须以书面方式予以答复，投标单位可以拒绝这种要求，退出投标而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标单位不允许修改它的投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期。

3.7	招标文件答疑

3.7.1  投标单位提出的与投标有关的任何问题须以书面形式送达招标单位。

3.7.2  招标答疑的目的是澄清、解答投标单位提出的问题。

3.7.3	招标答疑纪要应包括所有投标单位的问题和答复，由招标单位按照本须知2.2和2.3款的规定，提供给所有获得招标文件的投标单位。

3.8	投标文件的份数和签署

3.8.1  投标单位按本须知3.3款、3.4款和3.5款的规定，编制一份投标文件“正本”和前附表第4项所述份数的“副本”，并明确标明“正本”或“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3.8.2  投标文件正本与副本均应打印或使用不能擦去的墨水书写，字迹应清晰易于辨认。投标单位法定代表人或委托代理人应签名或加盖印鉴，并加盖法人单位公章。

3.8.3	全套文件的修改处应由投标书签字人签名或加盖印鉴。

3.8.4  投标单位须提交投标文件商务部分的电子文件，电子文件应与投标文件“正本”完全一致。电子文件和投标文件正本有不一致的地方，以正本为准。

3.9	投标文件的密封和标记

3.9.1 投标单位应将投标文件的投标书和投标文件商务部分（包括电子文件）、投标文件技术部分、按本须知1.2.3规定提交的其它文件3个部分分别密封包装并在封袋正确标明内容，再将3个封袋密封包装在一个大封袋内。

3.9.2 投标单位应将投标文件的正本和副本分别密封包装并在封袋正确标明“正本”或“副本”。

3.9.3 所有包封都应写明招标单位名称和招标产品名称，并在密封处加盖投标单位公章，此公章要与投标文件上的公章相同。

3.9.4 如果包封没有按上述规定密封并加写标志，招标单位将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标单位。

3.10	投标截止日期

3.10.1 投标单位应按前附表第5项规定的日期和时间之前将投标文件递交给前附表第5项所述的单位。

3.10.2 招标单位可以按本须知2.3款的规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标单位与投标单位以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于新的投标截止期。

3.10.3 招标单位在投标截止期以后收到的投标文件，将原封退给投标单位。

3.11	投标文件的修改与撤回

3.11.1 投标单位在递交投标文件以后，如需要对投标文件做出修改，可以在规定的截止时间之前，按3.10款递交修改文件。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。

3.11.2	投标文件的修改文件应按照本须知3.9款的规定密封和标志，并在内层包封中标明“修改”字样。

3.11.3 投标单位在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，可以书面方式通知招标单位，撤回其投标文件。根据本须知3.7款的规定，在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期中止日之间内，投标单位不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

## 4. 实地考察、开标、评标、定标及签署采购合同

4.1	实地考察

4.1.1  招标单位在确定中标单位之前的任何时间里，会视需要向投标单位提出实地考察要求，考察投标单位总部和主要分支机构的情况，包括但不限于：企业各部门的人员、技术力量和管理状况，工厂的布局、生产规模、生产产品、人员状态、生产与质量管理、物流管理、销售管理、客服管理，上游供应商和供应链的管理，下游企业的管理（如施工单位等）。

4.1.2	招标单位将提前3天向其认为需要考察的投标单位发出实地考察函，在收到招标单位实地考考察函后，投标单位必须立刻回复并作好接待安排，在时间、人力、考察内容、考察方式、日程安排等方面全力配合并向招标单位提供最大的便利。实地考察的结果将作为评标时的一项重要指标。

4.1.3	如投标单位有下列情况，将取消投标或者中标资格：

（1）投标单位以种种理由消极应对或拒绝招标单位的考察要求；

（2）在考察过程中；投标单位被发现有行贿或其他弄虚作假的行为。

4.2	开标

4.2.1  招标单位将自行决定在投标截止期后的某一时间对所有投标文件统一拆封开标，但不举行开标会，不邀请投标单位参加。

4.2.2 	在开标时，投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

（1）投标文件未按要求予以密封的；

（2）投标书没有投标单位法定代表人的签名或加盖印鉴，和没有加盖法人单位公章的，或者投标单位法定代表人的委托代理人没有合法有效的委托书（原件）及委托代理人的签名和印章的；

（3）投标文件逾期送达的；

（4）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（5）投标单位被发现与其他投标单位有串标情况；

（6）投标单位资料不全或不符合招标文件要求；

（7）其它不符合招标文件规定的。

4.3	评标内容的保密

4.3.1  开标后，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及有关中标的信息，招标单位都应向投标单位或与该过程无关的其他人保密。

4.3.2  在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及中标、签署合同的过程中，投标单位对招标单位及有关人员施加影响的任何行为，将被取消中标资格。

4.4	投标文件的澄清

4.4.1 	为了有助于投标文件的审查、评价和比较，招标单位会以发出评标疑问卷和召开议标会议的方式，个别要求投标单位澄清其投标文件。有关澄清的要求和答复，均将形成书面材料和纪要，和中标单位有关的上述书面材料和纪要构成采购合同的一部分。

4.5	有关评、定标的其他规定

4.5.1	评标原则：综合评估下的合理低价中标原则。

4.5.2	招标单位无义务必须接受收到的最低价格或者其他任何投标文件。

4.6	中标通知书

4.6.1　确定中标单位后在投标有效期内，向中标单位发出中标通知书。

    - 中标通知书将成为采购合同的组成部分。

    - 招标单位将及时将未中标的结果通知其他投标单位。

4.9	其他规定

4.9.1	本招标文件的各项条款是后续项目《采购合同》及《安装合同》签订的重要组成部分，投标单位如有异议，须在投标文件中明确提出不可接受的相应条款，否则，将视为同意并接受。

4.9.2	中标单位不得有任何超出本招标文件中条款的要求。

4.9.3	本招标文件与所有的附件具有同等效力。

4.9.4	本招标文件解释权在招标单位。

5、电梯招标清单

电梯直梯招标清单

| 楼号 | 业态 | 电梯编号 | 使用性质 | 停靠楼层 | 站数(站） | 梯速(m/s) | 载重量（kg） | 井道尺寸 | 机房高度mm | 数量（台） | 设备单价（元） | 设备合价（元） | 安装单价 （元） | 安装合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其余参数及配置等要求参见招标技术要求及图纸 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

电梯扶梯招标清单

| 楼号 | 业态 | 电梯编号 | 服务楼层 | 梯级宽度mm | 倾斜度 | 提升高度 | 投影长度 | 使用环境 | 梯速(m/s) | 水平级数 | 数量（台） | 设备单价(元） | 设备合价（元） | 安装单价 （元） | 安装合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 技术要求

- 住宅电梯配置技术规格：

| 序号 | 配置要求 | 住宅楼乘客电梯 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯控制方式 | 单台全集选 |
| 2 | 电梯载重 | 见图纸及参数表 |
| 3 | 运行速度 | 见图纸及参数表 |
| 4 | 提升高度 | 见图纸及参数表 |
| 5 | 井道尺寸 | 见图纸及参数表 |
| 6 | 顶层高度 | 见图纸及参数表 |
| 7 | 底坑深度 | 见图纸及参数表 |
| 8 | 层/站/门 | 见图纸及参数表 |
| 9 | 服务楼层 | 见图纸及参数表 |
| 10 | 轿厢尺寸 |  |
| 11 | 开门方式 | 中分双扇自动门 |
| 12 | 开门尺寸 |  |
| 13 | 轿厢门 | 发纹不锈钢 |
| 14 | 轿厢前壁 | 发纹不锈钢 |
| 15 | 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢 |
| 16 | 轿厢后壁 | 发纹不锈钢 |
| 17 | 轿厢天花 | 豪华日光型 |
| 18 | 轿厢地板 | 按20MM预留装饰层厚度 |
| 19 | 轿厢扶手 | 三面设不锈钢扶手 设两道防撞板（样式可选） |
| 20 | 预留装饰重量 | 预留150kg |
| 21 | 照明及风扇开关 | 轿厢照明自动 轿厢风扇自动 |
| 22 | 厅门 | 发纹不锈钢 |
| 23 | 地坎 | 硬质铝 |
| 24 | 轿厢操纵盘 | 双排操纵盘，设置在前壁或侧壁，发纹不锈钢 |
| 25 | 轿厢显示器 | 点阵数字显示 |
| 26 | 残疾人操纵盘 | 无 |

| 27 | 轿厢按钮 | 圆形不锈钢微触按钮 |
| --- | --- | --- |
| 28 | 厅外召唤指层器 | 各层一体式显示及发纹不锈钢呼梯面板 |
| 29 | 大型到站预报灯 | 无 |
| 30 | 厅外召唤按钮 | 圆形不锈钢微触按钮 |
| 31 | IC卡设置 | 无 |
| 32 | 目的选层装置 | 无 |
| 33 | 对重安全钳 | 依据电梯使用部位及国家验收标准设置 |
| 34 | 进口件要求 | 永磁同步无齿轮曳引机,控制柜内主板及变频器, 开门机,安全钳,限速器,光幕（全部合资） |
| 35 | 消防功能 | 需配置 |
| 36 | 火警返回 | 需配置 |
| 37 | 轿厢误指令取消 | 双击取消轿厢误指令 |
| 38 | 轿内语音报站 | 无 |
| 39 | 五方通话 | 需配置 |
| 40 | 数据信号输出接口 (BA接口) | 需配置 |
| 41 | 视频监视系统接口 | 需提供视频随行电缆及接口 |
| 42 | 音频播报系统接口 | 需提供音频随行电缆及接口 |
| 43 | 电梯基本功能要求 | 1.全集选控制运行功能 2.超载保护及报警功能3.超速保护功能4.门过载保护功能5.开门时间异常保护功能 6.开门异常自动选层功能7.电动机空转保护功能8.对讲通讯功能9.警铃报警功能10.故障低速自救运行功能。11.停车在非门区报警功能12.电动机过载（热）保护功能13.位置异常自动校正功能14.超速机械保护功能15.启动补偿功能16.轿厢内方向指示17.开门时间自动控制功能18.运行次数显示功能19.轿厢内照明、通风自动控制功能20.故障自动存储功能21.层高自测功能22.消防迫降功能23.泊梯功能24.消防员专用功能25.轿顶检修操作功能26.机房内检修操作功能27.待机定期自检功能28.底坑对讲机通讯功能29.门停止运行功能30.抱闸动作双安全检测31.厅外检修显示功能 32.光幕保护功能33.停电应急照明功能. |
| 44 | 电梯特殊功能要求 | 34.地震管制运行功能，35.住宅电梯集中监控功能（不低于17寸电脑式显示屏）。 |

二、酒店乘客电梯及服务梯配置技术规格：

| 序号 | 配置要求 | 酒店乘客、担架电梯 | 酒店服务电梯 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 见图纸及清单 | 见图纸及清单 |  |
| 1 | 电梯控制方式 | 两台并联 |  |  |
| 2 | 电梯载重 | 见图纸及清单 | 见图纸及清单 |  |
| 3 | 运行速度 | 见图纸 | 见图纸 |  |
| 4 | 提升高度 | 见图纸 | 见图纸 |  |
| 5 | 井道尺寸 | 见图纸 | 见图纸 |  |
| 6 | 顶层高度 | 见图纸 | 见图纸 |  |
| 7 | 底坑深度 | 见图纸 | 见图纸 |  |
| 8 | 层/站/门 | 见图纸 | 见图纸 |  |
| 9 | 服务楼层 | 见图纸 | 见图纸 |  |
| 10 | 轿厢尺寸 |  |  |  |
| 11 | 开门方式 | 中分双扇自动门 | 中分双折四扇自动门 |  |
| 12 | 开门尺寸 |  |  |  |
| 13 | 轿厢门 | 银色镜面不锈钢 | 发纹不锈钢 |  |
| 14 | 轿厢前壁 | 银色镜面不锈钢 | 发纹不锈钢 |  |
| 15 | 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢（后期二次装潢） | 发纹不锈钢 |  |
| 16 | 轿厢后壁 | 发纹不锈钢（后期二次装潢） | 发纹不锈钢 |  |
| 17 | 轿厢天花 | 无（后期二次装潢） | 豪华日光型(发纹不锈钢) |  |
| 18 | 轿厢地板 | 预留空间50毫米（留待二次装修） | 高档压花钢板 |  |
| 19 | 轿厢扶手 | 无（后期二次装潢） | 三面设不锈钢扶手 设两道防撞板 |  |
| 20 | 预留装饰重量 | 预留250kg | 预留150kg |  |
| 21 | 照明及风扇开关 | 轿厢照明LED灯常亮 轿厢风扇自动 | 轿厢照明LED灯常亮 轿厢风扇自动 |  |
| 22 | 厅门 | 银色镜面不锈钢 | 发纹不锈钢 |  |
| 23 | 地坎 | 硬质铝 | 硬质铝 |  |
| 24 | 轿厢操纵盘 | 整体式主\副双操纵盘，设置在前壁，银色镜面不锈钢(1.3吨以上设置副操纵盘) | 整主\副双操纵盘，设置在侧壁，发纹不锈钢(不设置副操纵盘) |  |
| 25 | 轿厢显示器 | 主\副双操纵盘两块15吋全彩色多媒体液晶显示器 （显示信息可随时在控制室自动更新）(1.3吨以上设置) | 点阵数字显示 |  |
| 26 | 残疾人操纵盘 | 无 | 无 |  |
| 27 | 轿厢按钮 | 圆形不锈钢微触按钮（装修确定） | 圆形不锈钢微触按钮 |  |
| 28 | 厅外召唤指层器 | 每层门头显示层站，镜面不锈钢呼梯面板 | 各层一体式显示及发纹不锈钢呼梯面板 |  |
| 29 | 大型到站预报灯 | 有 | 无 |  |
| 30 | 厅外召唤按钮 | 有，镜面不锈钢呼梯面板（装修确定） | 圆形不锈钢微触按钮（增加到站器） |  |
| 31 | IC卡设置 | 有 | 有 |  |
| 32 | 目的选层装置 | 无 | 无 |  |
| 33 | 对重安全钳 | 依据电梯使用部位及国家验收标准设置 | 依据电梯使用部位及国家验收标准设置 |  |
| 34 | 进口件要求 | 永磁同步无齿轮曳引机（合资）,控制柜内主板及变频器（合资）, 开门机（合资）,安全钳（合资）,限速器（合资）,光幕（合资） | 永磁同步无齿轮曳引机（合资）,控制柜内主板及变频器（合资）, 开门机（合资），光幕（合资） |  |
| 35 | 消防功能 | 需配置 | 需配置 |  |
| 36 | 火警返回 | 需配置 | 需配置 |  |
| 37 | 轿厢误指令取消 | 双击取消轿厢误指令 | 双击取消轿厢误指令 |  |
| 38 | 轿内语音报站 | 中英文语音报站 | 中英文语音报站 |  |
| 39 | 五方通话 | 需配置 | 需配置 |  |
| 40 | 数据信号输出接口 (BA接口) | 需配置 | 需配置 |  |
| 41 | 视频监视系统接口 | 需提供视频随行电缆及接口 | 需提供视频随行电缆及接口 |  |
| 42 | 音频播报系统接口 | 需提供音频随行电缆及接口 | 需提供音频随行电缆及接口 |  |
| 43 | 电梯基本功能要求 | 1.全集选控制运行功能 2.超载保护及报警功能3.超速保护功能4.门过载保护功能5.开门时间异常保护功能 6.开门异常自动选层功能7.电动机空转保护功能8.对讲通讯功能9.警铃报警功能10.故障低速自救运行功能。11.停车在非门区报警功能12.电动机过载（热）保护功能13.位置异常自动校正功能14.超速机械保护功能15.启动补偿功能16.轿厢内方向指示17.开门时间自动控制功能18.运行次数显示功能19.轿厢内照明、通风自动控制功能20.故障自动存储功能21.层高自测功能22.消防迫降功能23.泊梯功能24.消防员专用功能25.轿顶检修操作功能26.机房内检修操作功能27.待机定期自检功能28.底坑对讲机通讯功能29.门停止运行功能30.抱闸动作双安全检测31.厅外检修显示功能 32.光幕保护功能33.停电应急照明功能。 |  |  |
| 44 | 电梯特殊功能要求 | 34.酒店电梯集中监控功能（不低于17寸电脑式显示屏）。 |  | 34.酒店电梯集中监控功能（不低于17寸电脑式显示屏）。 |

三、酒店宴会厅乘客电梯及服务梯配置技术规格 ：

| 序号 | 配置要求 | 酒店宴会厅乘客电梯 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯控制方式 | 并联 |
| 2 | 电梯载重 | 见图纸 |
| 3 | 运行速度 | 见图纸 |
| 4 | 提升高度 | 见图纸 |
| 5 | 井道尺寸 | 见图纸 |
| 6 | 顶层高度 | 见图纸 |
| 7 | 底坑深度 | 见图纸 |
| 8 | 层/站/门 | 见图纸 |
| 9 | 服务楼层 | 见图纸 |
| 10 | 轿厢尺寸 |  |
| 11 | 开门方式 | 中分双扇自动门 |
| 12 | 开门尺寸 |  |
| 13 | 轿厢门 | 银色镜面不锈钢 |
| 14 | 轿厢前壁 | 银色镜面不锈钢 |
| 15 | 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢（后期二次装潢） |
| 16 | 轿厢后壁 | 发纹不锈钢（后期二次装潢） |
| 17 | 轿厢天花 | 无（后期二次装潢） |
| 18 | 轿厢地板 | 预留空间50毫米（留待二次装修） |
| 19 | 轿厢扶手 | 无（后期二次装潢） |
| 20 | 预留装饰重量 | 预留250kg |
| 21 | 照明及风扇开关 | 轿厢照明LED灯常亮、轿厢风扇自动 |
| 22 | 厅门 | 银色镜面不锈钢 |
| 23 | 地坎 | 硬质铝 |
| 24 | 轿厢操纵盘 | 整体式主\副双操纵盘，设置在前壁，银色镜面不锈钢(1.3吨以上设置副) |
| 25 | 轿厢显示器 | 主\副双操纵盘两块15吋全彩色多媒体液晶显示器(1.3吨以上设置副) |
| 26 | 残疾人操纵盘 | 无 |
| 27 | 轿厢按钮 | 圆形不锈钢微触按钮（装修确定） |
| 28 | 厅外召唤指层器 | 各层门头显示，镜面不锈钢呼梯面板（装修确定） |
| 29 | 大型到站预报灯 | 有 |
| 30 | 厅外召唤按钮 | 圆形不锈钢微触按钮(装修确定) |
| 31 | IC卡设置 | 无 |
| 32 | 目的选层装置 | 无 |
| 33 | 对重安全钳 | 依据电梯使用部位及国家验收标准设置 |
| 34 | 进口件要求 | 永磁同步无齿轮曳引机,控制柜内主板及变频器, 开门机,安全钳,限速器,光幕（全部合资） |
| 35 | 消防功能 | 需配置 |
| 36 | 火警返回 | 需配置 |
| 37 | 轿厢误指令取消 | 双击取消轿厢误指令 |
| 38 | 轿内语音报站 | 中英文语音报站 |
| 39 | 五方通话 | 需配置 |
| 40 | 数据信号输出接口 (BA接口) | 需配置 |
| 41 | 视频监视系统接口 | 需提供视频随行电缆及接口 |
| 42 | 音频播报系统接口 | 需提供音频随行电缆及接口 |
| 43 | 电梯基本功能要求 | 1.全集选控制运行功能 2.超载保护及报警功能3.超速保护功能4.门过载保护功能5.开门时间异常保护功能 6.开门异常自动选层功能7.电动机空转保护功能8.对讲通讯功能9.警铃报警功能10.故障低速自救运行功能。11.停车在非门区报警功能12.电动机过载（热）保护功能13.位置异常自动校正功能14.超速机械保护功能15.启动补偿功能16.轿厢内方向指示17.开门时间自动控制功能18.运行次数显示功能19.轿厢内照明、通风自动控制功能20.故障自动存储功能21.层高自测功能22.消防迫降功能23.泊梯功能24.消防员专用功能25.轿顶检修操作功能26.机房内检修操作功能27.待机定期自检功能28.底坑对讲机通讯功能29.门停止运行功能30.抱闸动作双安全检测31.厅外检修显示功能 32.光幕保护功能33.停电应急照明功能 |
| 44 | 电梯特殊功能要求 | 34.酒店电梯集中监控功能（不低于17寸电脑式显示屏）。 |

四、商业乘客电梯及货梯配置技术规格：

| 序号 | 配置要求 | 商业乘客电梯 | 商业载货电梯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯控制方式 | 两台并联 | 两台并联 |
| 2 | 电梯载重 | 见图纸 | 见图纸 |
| 3 | 运行速度 | 见图纸 | 见图纸 |
| 4 | 提升高度 | 见图纸 | 见图纸 |
| 5 | 井道尺寸 | 见图纸 | 见图纸 |
| 6 | 顶层高度 | 见图纸 | 见图纸 |
| 7 | 底坑深度 | 见图纸 | 见图纸 |
| 8 | 层/站/门 | 见图纸 | 见图纸 |
| 9 | 服务楼层 | 见图纸 | 见图纸 |
| 10 | 轿厢尺寸 |  |  |
| 11 | 开门方式 | 中分双扇自动门 | 中分双折四扇自动门 |
| 12 | 开门尺寸 |  |  |
| 13 | 轿厢门 | 银色镜面不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| 14 | 轿厢前壁 | 银色镜面不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| 15 | 轿厢侧壁 | 银色镜面不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| 16 | 轿厢后壁 | 银色镜面不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| 17 | 轿厢天花 | 豪华日光型(银色镜面不锈钢) | 豪华日光型(发纹不锈钢) |
| 18 | 轿厢地板 | 预留空间50毫米（留待二次装修） | 高档压花钢板 |
| 19 | 轿厢扶手 | 三面设不锈钢扶手 设两道防撞板 | 三面设不锈钢扶手 设两道防撞板 |
| 20 | 预留装饰重量 | 250KG | 150KG |
| 21 | 照明及风扇开关 | 轿厢照明LED灯常亮、轿厢风扇手动开关 | 轿厢照明LED灯常亮、轿厢风扇手动开关 |
| 22 | 厅门 | 银色镜面不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| 23 | 地坎 | 硬质铝 | 硬质铝 |
| 24 | 轿厢操纵盘 | 整体式主\副双操纵盘(1.3吨以上设置副)，设置在前壁，银色镜面不锈钢 | 主\副双操纵盘(1.3吨以上设置副)，设置在侧壁，发纹不锈钢 |
| 25 | 轿厢显示器 | 点阵数字显示 | 点阵数字显示 |
| 26 | 残疾人操纵盘 | 无 | 无 |
| 27 | 轿厢按钮 | 圆形不锈钢微触按钮 | 圆形不锈钢微触按钮 |
| 28 | 厅外召唤指层器 | 各层门头显示，镜面不锈钢呼梯面板 | 各层门头显示，镜面不锈钢呼梯面板 |
| 29 | 大型到站预报灯 | 有 | 有 |
| 30 | 厅外召唤按钮 | 圆形不锈钢微触按钮 | 圆形不锈钢微触按钮 |
| 31 | IC卡设置 | 无 | 无 |
| 32 | 目的选层装置 | 无 | 无 |
| 33 | 对重安全钳 | 依据电梯使用部位及国家验收标准设置 | 依据电梯使用部位及国家验收标准设置 |
| 34 | 配件要求 | 永磁同步无齿轮曳引机,控制柜内主板及变频器, 开门机,安全钳,限速器,光幕（全部合资） | 永磁同步无齿轮曳引机,控制柜内主板及变频器, 开门机，光幕（全部合资） |
| 35 | 消防功能 | 需配置 | 需配置 |
| 36 | 火警返回 | 需配置 | 需配置 |
| 37 | 轿厢误指令取消 | 双击取消轿厢误指令 | 双击取消轿厢误指令 |
| 38 | 轿内语音报站 | 中英文语音报站 | 中英文语音报站 |
| 39 | 五方通话 | 需配置 | 需配置 |
| 40 | 数据信号输出接口 (BA接口) | 需配置 | 需配置 |
| 41 | 视频监视系统接口 | 需提供视频随行电缆及接口 | 需提供视频随行电缆及接口 |
| 42 | 音频播报系统接口 | 需提供音频随行电缆及接口 | 需提供音频随行电缆及接口 |
| 43 | 电梯基本功能要求 | 1.全集选控制运行功能 2.超载保护及报警功能3.超速保护功能4.门过载保护功能5.开门时间异常保护功能 6.开门异常自动选层功能7.电动机空转保护功能8.对讲通讯功能9.警铃报警功能10.故障低速自救运行功能。11.停车在非门区报警功能12.电动机过载（热）保护功能13.位置异常自动校正功能14.超速机械保护功能15.启动补偿功能16.轿厢内方向指示17.开门时间自动控制功能18.运行次数显示功能19.轿厢内照明、通风自动控制功能20.故障自动存储功能21.层高自测功能22.消防迫降功能23.泊梯功能24.消防员专用功能25.轿顶检修操作功能26.机房内检修操作功能27.待机定期自检功能28.底坑对讲机通讯功能29.门停止运行功能30.抱闸动作双安全检测31.厅外检修显示功能 32.光幕保护功能33.停电应急照明功能 |  |
| 44 | 电梯特殊功能要求 | 34..商业电梯集中监控功能（不低于17寸电脑式显示屏）。 |  |

五、自动扶梯配置技术规格：

| 序号 | 配置要求 | 商业自动扶梯 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯控制方式 | 微机变频节能运行（无人低速运行） |
| 2 | 驱动形式 | 斜齿轮 |
| 3 | 梯级宽度 | 见图纸及清单 |
| 4 | 运行速度 | 见图纸 |
| 5 | 角 度 | 见图纸 |
| 6 | 提升高度 | 见图纸 |
| 7 | 底坑尺寸mm(宽)Xmm(长) | 见图纸 |
| 8 | 底坑深度mm | 见图纸 |
| 9 | 服务楼层 | 见图纸 |
| 10 | 扶手栏杆高度 | 1000毫米 |
| 11 | 水平梯级数量 |  |
| 12 | 梯级材质 | 不锈钢 |
| 13 | 梯级颜色 | 黑色 |
| 14 | 梯头踏板材质 | 不锈钢 |
| 15 | 梳齿材质 | 铝合金 |
| 16 | 扶手带颜色 | 黑色 |
| 17 | 梯级边界线 | 黄色塑料嵌条 |
| 18 | 扶手带入口面板 | 不锈钢 |
| 19 | 裙板材质 | 不锈钢 |
| 20 | 内外盖板材质 | 不锈钢 |
| 21 | 裙板照明 | LED连续照明 |
| 22 | 梳齿照明 | 无 |
| 23 | 运行显示 | 无 |
| 24 | 扶手带照明 | 无 |
| 25 | 梯级间隙灯 | 无 |
| 26 | 1梯级链安全装置；2梳齿板安全装置；3紧急按钮；4扶手带入口安全装置；5梯级下陷安全装置；6裙板安全装置；7梯级运行安全装置；8驱动链安全装置；9限速保护；10制动器；11非操作逆转保护；12电源缺相反相保护；13控制柜重要部件故障检测；14扶手带断带安全检测；15附加制动器(6米以上设置)；16故障记录、故障显示、故障报警；17软起动/软停止18自动运行；19BA接口（楼宇自控）；20群板刷；21扶梯监控 |  |

注：电梯轿厢尺寸及其他相关技术要求如无相关电梯设备，可另行推荐接近于电梯型号。未注明的技术规格见土建技术参数。

# 第三章 投标文件格式文本

（商务标部分格式）

（按组卷顺序）

  - 法定代表人资格证明书；（见附录一）

  - 法定代表人授权委托书；（见附录二）

  - 投标函；（见附录三）

  - 投标报价表；（见附录四）

  - 商务偏差表；（见附录五）

## 附录一：法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：         性别：       年龄：      职务：

系                          的法定代表人（身份证或护照编号：          ），有权代表投标人，参加               电梯设备采购及安装的投标，签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                     (盖章)

日  期：       年      月      日

## 附录二：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

：

我以                      法定代表人身份授权       为我司的全权代表，参加贵司组织的                      的投标，签署投标文件及其他书面文件，负责参加开标、询标、商务洽谈、签署合同及招标活动中的一切事宜。对被授权人的前述行为，我司均不可撤销地予以承认，并承担全部责任。

法定代表人签字：

投标单位全称（公章）：

日期：        年         月         日

附：全权代表姓名：

身份证号：

职    务：

详细通讯地址：

传    真：

电    话：

邮政编码：

附录三：投标承诺函

投标承诺函

致:-----------股份有限公司

1. 我方收到贵司电梯系统采购招标文件。经研究，愿以《产品报价清单》中确定的产品单价，提供招标文件要求的产品及相关服务，并满足招标文件提出的各项规定和要求。

2. 我方已详细审核并接受全部招标文件，包括解释和修改文件（如有时）及有关附件。

3. 我方同意遵守本投标文件直至         ，在该日期前，本投标文件对我方一直具有约束力，随时可接受中标。

4. 如果我方中标，我方及我方下属公司、机构，或经过我方授权的代理商均将严格遵守《采购合同》、《安装合同》的各项规定，及时为贵司的开发项目提供所需要的系统产品及相关服务。

5. 如果我方中标，我方保证（1）严格按照需方订单的要求准时送货至项目工地之需方指定位置。（2）在提供充分合理的、能被需方接受的理由的情况下（不含不可抗力因素）各地最迟供货期严格遵守下表要求：（自收到需方订单之日（含当日）起计算）

| 地点 | 最长供货期 | 备注 |
| --- | --- | --- |

6. 我方理解并同意，如果接到贵司的中标通知书后未在本标书规定的时间内签订采购合同或坚持提出超出招标文件规定条款的要求和附加条件，贵司有权取消我方的中标资格。

7.贵司的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8. 我方理解贵司没有必须接受贵司可能收到的最低标或任何投标的义务。

投标单位：					   							 (盖章)

单位地址：________________________________________ _____________

法定代表人或其委托代理人：                        （签名或印鉴）

邮政编码：____________  电话：_____________  传真：_____________

开户银行名称：__________________________________________________

开户银行帐号：__________________________________________________

开户银行地址：__________________________________________________

开户银行电话：__________________________________________________

日期：_________________年_________________月______________ _日

## 附录四：投标报价表

格式见招标文件电梯招标清单

## 附录五：商务偏差表

商务偏差表

| 条款号或页号 |  | 招标商务条款 | 与招标文件存在的偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件 | 投标文件 |  |  |  |

投标单位：                                  授权代表：

投标文件（技术标部分格式）

（按组卷顺序）

- 招标要求响应表（详见附录六）

- 技术规格表（详见附录七）

- 电梯功能配置表（详见附录八）

- 主要部件组成及品牌、产地（详见附录九）

- 技术规格偏差表（详见附录十）

- 供货期（详见附录十一）

- 电梯轿厢装饰效果图（详见附录十二）

## 附录六：招标要求响应表

招标要求响应表

| 序号 | 技术规格内容 | 招标要求 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 客梯的技术规格和要求 |  |  |
| 1.1 | 客梯的技术参数 |  |  |
| 1.1.1 | 安装位置 |  |  |
| 1.1.2 | 载重量 |  |  |
| 1.1.3 | 速度 |  |  |
| 1.1.4 | 型式 |  |  |
| 1.1.5 | 客梯数量 |  |  |
| 1.1.6 | 客梯层/站/门 数量 |  |  |
| 1.1.7 | 停层层数 |  |  |
| 1.1.8 | 楼层高度 |  |  |
| （1） | 地下层高度 |  |  |
| （2） | 1层高度 |  |  |
| （3） | 标准层高度 |  |  |
| （4） | 顶层高度 |  |  |
| 1.1.9 | 提升高度 |  |  |
| 1.1.10 | 轿厢尺寸 |  |  |
| （1） | 宽度 |  |  |
| （2） | 深度 |  |  |
| （3） | 高度 |  |  |
| 1.1.11 | 轿门尺寸 |  |  |
| （1） | 轿门宽度 |  |  |
| （2） | 轿门高度 |  |  |
| 1.1.13 | 轿厢壁厚度 |  |  |
| 1.1.14 | 开门方式 |  |  |
| 1.1.15 | 平层精度 |  |  |
| 1.2 | 电梯电源 |  |  |
| 1.2.1 | 驱动电源 |  |  |
| 1.2.2 | 照明电源 |  |  |
| 1.3 | 电梯噪音 |  |  |
| 1.3.1 | 轿厢内噪音 |  |  |
| 1.3.2 | 机房内噪音 |  |  |
| 1.3.3 | 开关门噪音 |  |  |
| 1.4 | 客梯的驱动与控制 |  |  |
| 1.4.1 | 控制系统 |  |  |
| 1.4.2 | 驱动系统 |  |  |
| 1.4.3 | 操作方式 |  |  |
| 1.4.4 | 控制方式 |  |  |
| 1.4.5 | 通讯方式 |  |  |
| 1.4.6 | 轿厢操纵箱 |  |  |
| 1.5 | 客梯的土建 |  |  |
| 1.5.1 | 客梯井道宽度 |  |  |
| 1.5.2 | 客梯井道长度 |  |  |
| 1.5.3 | 基坑深度 |  |  |
| 1.5.4 | 井道结构 |  |  |
| 1.6 | 客梯的装饰要求 |  |  |
| 1.6.1 | 轿厢的装饰要求 |  |  |
| （1） | 轿厢顶部 |  |  |
| （2） | 轿厢前壁 |  |  |
| （3） | 轿厢侧壁 |  |  |
| （4） | 轿厢后壁 |  |  |
| （5） | 轿厢地板 |  |  |
| （6） | 轿厢门 |  |  |
| （7） | 轿箱内操纵箱 |  |  |
| 1.6.2 | 层、厅的装饰要求 |  |  |
| （1） | 地坎 |  |  |
| （2） | 一层门套、厅门 |  |  |
| （3） | 其余各层门套、厅门 |  |  |
| 1.6.3 | 轿厢信号装置 |  |  |
| （1） | 操作面板电子元件 |  |  |
| （2） | 操作面板材料 |  |  |
| （3） | 轿厢前壁操作面板设置 |  |  |
| （4） | 操作面板按钮 |  |  |
| （5） | 轿内楼层显示 |  |  |
| （6） | 运行方向显示 |  |  |
| 1.6.4 | 厅门信号装置 |  |  |
| （1） | 厅门按钮 |  |  |
| （2） | 厅门控制面板 |  |  |
| （3） | 厅门楼层显示 |  |  |
| （4） | 运行方向显示 |  |  |
| （5） |  |  |  |
| 1.7 | 客梯的功能 |  |  |
| 1.7.1 | 全集选控制 |  |  |
| 1.7.2 | 轿顶检修及机房紧急运行操作 |  |  |
| 1.7.3 | 光幕保护 |  |  |
| 1.7.4 | 无司机操作 |  |  |
| 1.7.5 | 超载报警 |  |  |
| 1.7.6 | 轿厢内、各层站楼层及方向显示 |  |  |
| 1.7.7 | 停梯开关 |  |  |
| 1.7.8 | 停电应急照明 |  |  |
| 1.7.9 | 轿厢、机房、控制室等五方通话 |  |  |
| 1.7.10 | 紧急消防迫降 |  |  |
| 1.7.11 | 通风功能 |  |  |
| 1.7.12 | 满载直驶 |  |  |
| 1.7.13 | 轿箱关门延时保护 |  |  |
| 1.7.14 | 反向指令自动消除 |  |  |
| 1.7.15 | 机房紧急电动运行操作 |  |  |
| 1.8 | 电梯档次和必须进口部件配置 |  |  |
| 1.8.1 | 电梯档次 |  |  |
| 1.8.2 | 曳引机 |  |  |
| 1.8.3 | 红外光幕保护装置 |  |  |
| 1.8.4 | 控制系统 |  |  |
| 1.9 | 电梯其它配置和安全装置 |  |  |
| 1.9.1 | 一般要求 |  |  |

电梯厂家可依据情况增加表格

## 附录七：技术规格表

电梯技术规格表

| 项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 买方单位： |  |  |  |
| 群控组名： |  |  |  |
| 梯名： |  |  |  |
| 合同编号： |  | 设备用途： |  |
| 预计交货期： |  | 数量： |  |

| 基本参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 梯型： |  | 控制方式： |  |
| 载重： |  | 速度： |  |
| 层/站/门： |  | 提升高度： |  |
| 轿厢单/双通： |  | 集选方式： |  |

| 轿厢装饰 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 轿厢侧后围壁： |  |  |  |
| 前围壁材质： |  | 轿门材质： |  |
| 操纵箱面板材质： |  |  |  |
| 吊顶装潢： |  | 吊顶边框材质： |  |
| 轿底装修： |  | 轿底预留厚度： |  |
| 轿厢扶手： |  | 额外装饰重量： |  |

| 轿厢及操纵器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开门方式： |  |  |  |
| 门机： |  | 门保护： |  |
| 操纵箱类型： |  | 操纵箱显示： |  |
| 操纵箱位置： |  | 操纵箱按钮类型： |  |

| 土建参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 群控布局形式： |  |  |  |
| 厅门布局： |  |  |  |
| 井道净尺寸： |  | (宽×深) |  |
| 轿厢外尺寸： |  | (宽×深) |  |
| 开门净尺寸： |  | (宽×高) |  |
| 对重位置： |  |  |  |

| 井道参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 井道墙类型： |  |  |  |
| 顶层净高： |  | 底坑深度： |  |
| 井道照明 |  | 牛腿： |  |

| 楼层参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层标号 楼层间距(毫米)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务楼层： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基站所在层： |  |  |  |  | 地面层所在层： |  | 1 |  |  |  |
| 外召按钮类型： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厅门类型： | 前开门. 后开门. |
| 门套类型： | 标准小门套; 前开门. 标准小门套; 后开门. |
| 外召&厅显： | 前开门. |
|  | 后开门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机产地： |  | 主机型号： |  |
| 控制柜类型： |  |  |  |
| 内部通话装置： １、 ２、 |  |  |  |
| 外挂视频电缆： |  |  |  |
| 小区电梯检测： |  |  |  |

电梯厂家可依据情况增加表格

## 附录八：电梯功能配置表

电梯功能配置表

一、基本功能：

| 1、 |  | 2、 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3、 |  | 4、 |  |
| 5、 |  | 6、 |  |
| 7、 |  | 8、 |  |
| 9、 |  | 10、 |  |
| 11、 |  | 12、 |  |
| 13、 |  | 14、 |  |
| 15、 |  | 16、 |  |
| 17、 |  | 18、 |  |
| 19、 |  | 20、 |  |
| 21、 |  | 22、 |  |
| 23、 |  | 24、 |  |
| 25、 |  | 26、 |  |
| 27、 |  | 28、 |  |
| 29、 |  | 30、 |  |
| 31、 |  | 32、 |  |
| 33、 |  | 34、 |  |
| 35、 |  | 36、 |  |
| 37、 |  | 38、 |  |
| 39、 |  | 40、 |  |
| 41、 |  | 42、 |  |

二、选配功能：（已含在设备价中）

| 1、 |  | 2、 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3、 |  | 4、 |  |
| 5、 |  | 6、 |  |
| 7、 |  | 8、 |  |
| 9、 |  | 10、 |  |

## 附录九：主要部件组成及品牌、产地

主要部件组成及品牌、产地（垂直梯）

（客梯/货梯）    产品型号

| 序号 | 部件名称 | 规格/型号 | 供应商名称 | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引机 |  |  |  |  |
| 2 | 马达 |  |  |  |  |
| 3 | 控制柜 |  |  |  |  |
| 4 | 门机 |  |  |  |  |
| 5 | 光幕 |  |  |  |  |
| 6 | 安全钳 |  |  |  |  |
| 7 | 限速器 |  |  |  |  |
| 8 | 缓冲器 |  |  |  |  |
| 9 | 称重装置传感器 |  |  |  |  |
| 10 | 厅门、轿门 |  |  |  |  |
| 11 | 轿厢围壁 |  |  |  |  |
| 12 | 召唤箱 |  |  |  |  |
| 13 | 操纵盘 |  |  |  |  |
| 14 | 轿架 |  |  |  |  |
| 15 | 导靴 |  |  |  |  |
| 16 | 随行电缆 |  |  |  |  |
| 17 | 导轨 |  |  |  |  |
| 18 | 补偿绳 |  |  |  |  |
| 19 | 曳引绳 |  |  |  |  |
| 20 | 对重 |  |  |  |  |

注：部件清单包括但不限于上述内容，表中未列出的部件，投标人认为有必要填写的可在表中自行增行填入；

主要部件组成及品牌、产地（扶梯/步道）

（扶梯/步道）    产品型号

| 序号 | 部件名称 | 规格/型号 | 供应商名称 | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制柜 |  |  |  |  |
| 2 | 主控制板 |  |  |  |  |
| 3 | 主机（曳引机） |  |  |  |  |
| 4 | 梯级链轴 |  |  |  |  |
| 5 | 梯级 |  |  |  |  |
| 6 | 扶手带 |  |  |  |  |
| 7 | 梯级滚轮 |  |  |  |  |
| 8 | 梯级链 |  |  |  |  |
| 9 | 桁架 |  |  |  |  |
| 10 | 玻璃 |  |  |  |  |
| 11 | 扶手驱动 |  |  |  |  |
| 12 | 扶手导轨 |  |  |  |  |
| 13 | 扶手驱动链 |  |  |  |  |
| 14 | 护壁板 |  |  |  |  |
| 15 | 裙板 |  |  |  |  |
| 16 | 盖板 |  |  |  |  |
| 17 | 梳齿 |  |  |  |  |
| 18 | 梳齿板 |  |  |  |  |
| 19 | 楼层板 |  |  |  |  |
| 20 | 安全开关 |  |  |  |  |
| 21 | 速度感应装置 |  |  |  |  |
| 22 | 扶手带入口箱 |  |  |  |  |
| 23 | 主驱动链 |  |  |  |  |

注：部件清单包括但不限于上述内容，表中未列出的部件，投标人认为有必要填写的可在表中自行增行填入；

## 附录十：技术规格偏差表

技术规格偏差表

| 条款号或页号 |  | 技术规格描述 | 与招标文件存在的偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件 | 投标文件 |  |  |  |

投标单位：                                  授权代表：

## 附录十一：供货期

供货期

| 序号 | 梯型 | 供货期（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

注：1、供货期定义：招标人所属各项目公司与中标投标人确定排产之日起各梯型从生产、运输到项目所在工地卸货完成所需要的全部时间。

2、投标人须注意，若其在本附件内所要求的供货期特别长及就整个总承包工程的工期安排不合理，其投标可能不被接纳。

3、电梯供货期可针对不同梯型进行细化。

投标单位：                                  授权代表：

## 附录十二：轿厢装潢效果图

（报价根据项目要求提供与报价相配套的效果图,最终的轿厢装修效果图须经建设方设计研发部确认效果和材质方可通过）

------------------项目

一期电梯采购合同

（主要条款）

采购方（甲方）：__

供应商（乙方）：_____________________________________

合 同 编 号 ：______________________________________

签 订 日 期 ：______________________   _____________

电梯采购合同

依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定,双方按照公平、诚实和信用的原则，共同确定以下条款订立本合同. 甲方根据项目需要，经过比较和选型，决定向乙方订购以下电梯

清单及报价表

2. 合同价格包括：设备供应价、运输费、装卸费、货物保险费、包装费、进口关税,税金等标的物到达甲方指定地点的落地总费用。

货物总价：人民币（大写）

（小写）

二、付款方式

1、合同签订后，乙方应在15个日历天内向甲方提供设备总价10%的款项发票，甲方向支付乙方设备总价的百分之十（10%）作为预付款；

2、乙方在发货前15日内向甲方提出付款申请并通知甲方到乙方所在地对其出厂货物数量进行确认，经甲方确认后五日内，乙方提供该批设备总价的50%款项发票，甲方向乙方支付该批设备总价的百分之五十（50%）作为提货款；

3、设备到达项目指定点落地并提供完整的设备出厂随机资料后，经甲方、监理方、电梯施工安装单位验收合格15日内，乙方办理该批设备到货付款申请并提供等额发票，甲方向乙方支付该批设备价款的百分之三十五（35%）；

4、余设备总价的百分之五（5%）作为质保金，在当地技术监督部门验收合格之日起壹年质保期满后无质量缺陷，由乙方提供发票，甲方一次性无息支付余款。

5、乙方对所开具的发票的真实性和合法性负责，如果因发票真实性和合法性受到政府机关的质疑，乙方除重新提供全部发票外，一切相关损失（包括罚金、滞纳金、税款等）都由乙方承担，并按照合同总金额的10%支付违约金。

三、交货日期

1、乙方收到甲方确认的计划到货通知单后即可安排生产，电梯最晚交货时间为 乙方收到甲方确认的计划到货通知单后60天。

四、交货地点

最终安装地点：甲方工地内（--------------------------------），由甲方指定位置。

五、交货方式

1、乙方应在交货前14日内，以书面方式向甲方提供交货计划（内容包括合同号，产品名称，型号规格，数量，包装，重量和体积的约数，交货时间，地点，运输安排）,甲方应及时做好接货准备。乙方须按期交货,到货前24小时通知甲方、监理单位、安装单位共同验收并移交电梯安装单位.

2、甲方须在交货前7天,以书面形式通知乙方，甲方提供货物堆放场地及电梯保管仓库。

3、同时乙方应书面通知甲方 邀请不多于6人的甲方人员到制造厂检验制造工艺，原材料质量和产品质量，该项检验不作为交货验收检验。乙方应为甲方进行以上检验提供便利条件，包括轿厢及装修试拼装。乙方委托相关电梯安装公司办理考察事宜。

4、乙方交货时同时应向甲方提供以下但不限于以下所有资料，包括电梯六大件设备的原产地证，报关单及电梯的随机资料，如目录，图纸，产品品质证明，使用说明书等。如提供资料不全，甲方有权拒收货物。

六、产品包装

1、乙方以合理的包装，保障产品符合正常运输的要求。

2、甲方收到产品后，应采取相应的防淋、防潮、防窃和防强光的保管措施，防止任何损蚀、损失和损害。

七、产品质量保证

1、乙方保证本合同产品符合双方确认的产品规格，在产品交付时随机附产品出厂合格证书。

2、由乙方负责安装的产品，在甲方合理正常的保管和使用下，产品质量保修期为政府部门验收合格之日起的18个月，并且不超过合同约定交货日期起的24个月。保修期间按照国家有关规定乙方例行巡检、确保电梯安全运行。

3、在保修期间，乙方接到用户故障通知30分钟内必须赶到现场处理故障，30分钟内不到的电梯困人故障，责任由乙方负责。

4、在质量保证期内，乙方对产品的缺陷负责免费修理或更换，更换下的零部件所有权归乙方所有，由乙方统一回收。

5、按照国务院《特种设备安全监察条例》（第373号令）规定：电梯的安装、改造、维修，必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、经甲方审核同意的单位进行。甲方或使用单位必须与乙方签订《产品安装合同》，由甲方负责产品的制造和安装质量。

6、乙方与甲方签订了《产品安装合同》，因非乙方原因使得《产品安装合同》不能正常履行或终止履行的，乙方将不承担产品安装验收和整机运行质量的责任。

7、产品投入使用之前，甲方应仔细阅读乙方随机提供的《用户使用指南》以及国务院《特种设备安全监察条例》（第373号令），并遵照执行。乙方不得隐瞒设定电梯停止运行的有关技术参数和激发条件。

八、技术要求和装修资料 (视为本合同不可分割附件，详见附件)

九、产品质量验收

1、本合同产品规格详见双方确认的电梯技术要求，乙方提供的产品必须完全满足甲方的技术要求和装修要求。

2、除乙方负责安装电梯产品之外，甲方应在收到本合同产品后一周内将产品包装破损或数量短缺的情况以书面形式向乙方提出索赔，并应当附有上述情况的有效证明。

3、双方履行安装合同后，乙方按国家有关的验收技术标准进行最终质量验收，并另向甲方出具产品安装检验报告和产品合格证书。

十、违约责任

1、除不可抗力外，甲乙双方不履行合同应当双倍返还违约金。

2、乙方逾期交货或者甲方逾期付款，应向对方支付违约金，迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日万分之五的比例计算。任何一方逾期履行超过90天，应当以逾期部分价款总额30％向对方支付违约金。违约方支付违约金后，对方仍有权要求继续履行合同。

3、除不可抗力外，乙方不能交货超过20天或甲方中途退货或被作自动退货的，守约方有权选择解除合同，违约方应向守约方支付不能交货部分或退货部分货款总额30%的违约金，守约方直接损失超过违约金部分，按照法律规定予以追究。

4、甲方未在合同约定的交货日期提取本合同产品的，乙方可免费保管30天，自第31天起，甲方按如下价格向乙方支付仓储费： 电梯每台60元/天，该仓储费在乙方发货前付清。在甲方支付仓储费之后，产品质量保证期顺延。

5、根据法律规定本合同产品的风险自电梯所有权转移之日起转移。但不论何种情况，甲方在没有付清本合同项下全部货款除质保金5%以外而提取产品的，该产品的所有权仍归乙方所有，甲方不可另行转让和处置。

十一、土建及安装要求：

1、甲方对井道、机房的土建必须按乙方确认的电梯或扶梯井道设计图纸及其图上的技术说明设计和施工,土建图纸由甲乙双方代表签字确认,与乙方提供的电梯井道设计图同时作为本合同的附件。

2、按照国务院2003年6月1日颁布实施的《特种设备安全监察条例》以及为了保证设备运行质量，本合同标的物的安装、调试和维修等工作应当由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的单位进行。

3、甲方加装电梯附属设备须经乙方确认，否则，由此引起的安全事故及其他不良后果, 乙方概不负责。

4、合同标的由于甲方原因放置时间过长（超过六个月）而影响正常安装,或者出现质量问题,由甲方负责。

十二、特别条款

1、若甲方认为乙方无法按时、按质量、按要求完成工作时，则甲方有权单方面提出终止合同，乙方必须无条件接受，且甲方不再承担任何责任。乙方须自接到甲方终止合同通知书后停止工作或无条件退场。所有结算工作于终止合同通知书发出之日起60日内予以结算。

2、本合同中任何条款（除特别条款）若与本特别条款发生冲突时，均以本特别条款为准。

十三、其他：

1、本合同价格不包括产品安装及调试费用，为遵守国务院《特种设备安全监察条例》（第373号令）第十七条规定，双方必须再签订《产品安装合同》

2、本合同签订时，需要对合同条款增加和更改的，双方应在“另行约定事项”中约定，经双方授权签署人签字并加盖公章后生效。

3、甲方自行对本合同产品进行额外装潢的，装潢设计方案需经乙方技术部门确认。未经确认，擅自装潢而造成的一切后果由甲方承担。

4、本合同正本一式贰份，副本一式陆份。卖方保留贰份，买方保留陆份。

| 甲方名称： 甲方代表姓名 甲方代表签字 甲方公章 签字日期 | 乙方名称： 乙方代表姓名 乙方代表签字 乙方公章 签字日期 |
| --- | --- |

-------------------项目

一期电梯安装合同

（主要条款）

采购方（甲方）：__

供应商（乙方）：______________________________________

合 同 编 号 ：________________________________   __

签 订 日 期 ：__________________________________ _ ___

电 梯 安 装 工 程 合 同

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，为明确双方在安装过程中的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

一、安装清单及价格

1.  电梯安装清单（详见设备清单安装费用）

2. 价格包括：安装费、调试费、设备保管费、运保费、通过政府部门的验收费、配合费、水电费用、井道照明费、施工措施费、现场安全文明费、等电梯安装完成通过验收并对甲方物业人员进行培训的交钥匙工程费用。

总价：人民币（大写）

（小写）

二、付款方式

1、甲方按下述约定支付安装费用。

1.1、乙方在进场十天内，甲方支付安装费 20 %给乙方，乙方收到款后在约定的工期内进行电梯安装。甲方支付安装费前，乙方须提供--市地方税务局完税的全部安装费发票及完税证明，否则甲方有权拒绝付款。

1.2、乙方对所开具的费用发票的真实性和合法性负责，如果因发票真实性和合法性受到政府机关的质疑，乙方除重新提供全部发票外，一切相关费用（包括罚金、滞纳金、税款等）都由乙方承担，并按照合同总金额的10%支付违约金。

1.3、安装电梯完成并通过甲方及监理方验收合格后，甲方支付至安装完成电梯总费用 70  %。

1.4、在通过当地政府主管部门验收合格并结算完成，甲方支付至此批安装电梯费用 95 %给乙方，乙方在收到款项后向甲方办理相关移交手续。

1.5、留安装费用5%做为维保金，在安装产品通过当地政府主管部门验收合格后满1年甲方无息付清。

三、安装地点及条件

1、地点：-----------------------------------项目，由甲方指定位置。

2、安装必备条件

2.1、电梯货抵安装现场。

2.2、井道、机房土建完工，建筑土建符合双方签订的供货合同中确认的电梯确认图，若不符合，甲方应及时进行整改，基本要求包括：

2.2.1、平面尺寸和垂直度及各预留孔洞、机房吊钩符合甲乙双方确认图所列各项规定。

2.2.2、井道和机房内粉刷完工，模板、钢筋或勘察土建施工器具和建筑垃圾清除干净，底坑无积水或渗漏水，及时清理井道完工后井道的杂物。并通知乙方及时约定检查井道日期。检查后如有不合格部分需要修正时，甲方应在双方约定的时间内完成。合格的井道应符合《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310-2002）中的“土建交接检验”要求。

2.2.3、建筑物永久性楼梯和机房通道门窗等施工完成并畅通。

2.2.4、甲方书面提供地盘完成面标高，并按《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310-2002）在各楼层门孔设置可开启的临时安全栅栏。

2.3、甲方应确保施工期间的电源供应

2.4.1、用电负荷每台电梯不小于三相380V20A和单相220V15A的电源，电源位置在距楼房100米以内（电费由乙方负担）。

2.4.2、安装工程调试之前提供正式电源。

3、安装工期

3.1、甲方认为土建具备安装条件后，通知乙方派员进行安装前勘查作业，由双方确认安装开工条件是否具备并商定计划开工日期，该项联系工作应在开工前10天进行，以便乙方制定安装计划。逾期提供合格井道，完工期限顺延。

3.2、乙方进场安装前用书面形式提供全套施工准备资料(开工报告)，包括具体开工日期和安装班组负责人名单及相关施工组织设计，经监理审核，甲方审批后，甲方联系人签收回复乙方，甲方签收确认的日期为正式开工日期。若甲方未将相关书面资料反馈乙方，则开工日期相应顺延。

3.3、确定开工日期之日起45日历天完工（含当地质量技术监督部门验收时间）。乙方安装完工后，乙方应于10个工作日内向当地质量技术监督部门办理检验申报手续。

3.4、如遇停电或甲方原因造成停工的，或不具备“安装必备条件”，完工日期顺延。

4、甲方的责任

4.1、在乙方进场施工前，甲方应当履行以下义务：

4.1.1、在安装地点的首层或货车到达层（盖有屋顶），应备好电梯保管场地，该场地应设置在能确保把电梯导轨（5米长）搬去候梯厅的通路的地方。

4.2、在乙方进行安装施工时，甲方的义务是：

4.2.1、甲方不为乙方安装小组提供住宿和用餐方便（费用由安装小组支付）。

4.3、在乙方完工后，甲方的义务是：

4.3.1、负责电梯安装后的土建的填充及封堵。

4.3.2、提供配重物件配合进行电梯的满载运行，在乙方调试检验合格后及时与乙方办理电梯竣工验收。

4.3.3、当地质量技术监督部门验收合格后，负责电梯的保存及管理工作。当地质量技术监督部门验收合格之日起30天内，如还未与乙方办理验收手续，则视作电梯安装工程完成。

5、乙方责任

5.1、乙方在安装工程施工阶段，应完全服从甲方委托的监理公司及总包单位的管理。

5.2、井道及机房土建完工后，在双方约定的时间内负责检查电梯井道及机房。

5.3、负责安装期间电梯保管工作。

5.4、负责组织乙方的专业电梯安装队伍进场施工，同时配备专业管理人员实施现场管理。

5.5、负责正常安装过程中所需电梯部件材料的搬运堆放。

5.6、自备安装工程的所需工具、机械和劳保用品。

5.7、协助甲方向当地政府主管部门办理安装进场前的安装告知手续及安装完工后的报检手续。

5.8、负责电梯的安装、调试工作。

5.9、在进入调试后至甲乙双方验收合格移交甲方前，由乙方负责电梯的管理。

5.10、移交随机资料一套及备用件，如甲方要求提供超过一套随机资料，乙方可有偿提供，价格另定。

5.11、乙方安装工作人员在安装施工过程中遵守甲方施工现场及文明生产规定，文明施工。

5.12、按当地政府主管部门的要求办理安装施工手续，并承担相关费用。

5. 13、负责电梯安装施工过程中配合土建的工作，包括配合门套、召唤按钮箱、厅外指层灯箱、消防开关箱、厅外报站钟、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座的混凝土灌注。

5.14、承担电梯安装施工期间使用的水电费用。

5.15、承担土建总承包商对乙方征收的各项费用，包括部分土建配合费。

5.16、向当地政府主管部门办理申报验收，并承担其所需费用。

6、质量保证

6.1、本合同工程质量标准执行《电梯安装验收规范（GB/T10060-93）》。

6.2、自当地质量技术监督部门验收合格之日起24个月内，乙方负责保修，保修期内依照国家对特种设备安全监察条例的要求对电梯进行日常的维护保养工作。

6.3、保修期间由于甲方或电梯使用单位管理使用不当造成的故障，不属保修范围，乙方可予以有偿修复。

7、违约责任

7.1、乙方逾期完工，应向甲方支付违约金。违约金按逾期部分合同款额计算，每日按逾期部分合同款额的万分之五计算，最高不超过本合同总额的10%，违约金可自乙方工程款中扣除。

7.2、电梯的安装必须由乙方或者乙方通过合同委托、同意的依照国家对特种设备安全监察条例取得许可的单位进行安装。若甲方自行安装或委托第三方安装的，预付的安装费用不予退回。乙方不负责保修，由此引起的一切责任由甲方自负。

8、特别条款

8.1、若甲方认为乙方无法按时、按质量、按要求完成工作时，则甲方有权单方面提出终止合同，乙方必须无条件接受，且甲方不再承担任何责任。乙方须自接到甲方终止合同通知书后停止工作或无条件退场。所有结算工作于终止合同通知书发出之日起60日内予以结算。

8.2、本合同中任何条款（除特别条款）若与本特别条款发生冲突时，均以本特别条款为准。

9、解决纠纷方式

双方如有争议应协商解决，协商不成可向项目所在地人民法院提起诉讼。

10、生效：本合同在双方签字盖章之日生效。

11、与本合同不可分割附件

11.1、电梯技术要求（附件一）

11.2、主要部件清单及进口部件清单（附件二）

11.3、经甲方确认后本合同标的物设计所需的技术资料（包括建筑图纸、土建参数等）。

12、本合同一式    份，卖方执    份，买方执    陆份,均具同等法律效力。

| 甲 方 |  |  |  |  | 乙 方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位:(章) |  |  |  |  | 单位 (章) |  |  |
| 单位地址： |  |  |  |  | 单位地址: |  |  |
| 法定代表人： |  |  |  |  | 法定代表人： |  |  |
| 法人委托人： |  |  |  |  | 法人委托人： |  |  |
| 电 话： |  |  |  |  | 电 话: |  |  |
| 传 真： |  |  |  |  | 传 真: |  |  |
| 邮政编码： |  |  |  |  | 邮政编码： |  |  |
| 开户银行： |  |  |  |  | 开户银行： |  |  |
| 帐 号： |  |  |  |  | 帐 号： |  |  |
| 纳税人代码： |  |  |  |  | 纳税人代码： |  |  |
| 邮政编码： |  |  |  |  | 销售总部： |  |  |
| 签订地址： |  |  |  |  | 电话: |  |  |
| 签订日期 |  |  |  |  | 签订日期 |  |  |